## Hoja1
ANEXO 1 PRECIOS DE REFERENCIA
GRUPO 1 $500.000.000 | [8 empty] | COTIZACION 1 MEDINISTROS |  |  | COTIZACION 2 OTOMEDICAL |  |  | COTIZACION 3 DISORTHO |  |  | COTIZACION 4 MEDIHUMANA |  |  | COTIZACION 5 AUDIOCOM
No. ITEM | CODIGO INTERNO | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO” | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS | PRECIO HISTORICO | PRECIO DE REFERENCIA | IVA | PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1. | 1196490232 | 42295508 | IMPLANTE COCLEAR ULTIMA GENERACION | - IMPLANTE COCLEAR DE ULTIMA TECNOLOGÍA CON COMPONENTE INTERNO QUE NO SEA INFERIOR A 5 AÑOS (2012-2016) | 46250000 | 52300000 | 0 | 52300000 | 47000000 | 0 | 47000000 | 54000000 | 0 | 54000000 | 55000000 | 0 | 55000000 | 50500000 | 0 | 50500000 | 55000000 | 0 | 55000000
|  | Y/O |  | - KIT PARA PACIENTE CON PROCESADOR PARA ADULTO Y NIÑO Y SUS ACCESORIOS DE ULTIMA TECNOLOGÍA Y QUE NO SEA INFERIOR A 5 AÑOS (2012-2016)
|  | 42143513 |  | - CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
|  | Y/O |  | - ADAPTABILIDAD DE SISTEMA FM
|  | 42211705 |  | - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
- SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LA CIRUGÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA COLOCACIÓN
- PROGRAMACIÓN, ENCENDIDO INICIAL CON CONTROLES HASTA COMPLETAR GARANTÍA.
- GARANTÍA PARA COMPONENTES EXTERNOS POR TRES (3) AÑOS
- GARANTÍA PARA COMPONENTES INTERNOS POR 10 AÑOS.
- INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2012-2016)
GRUPO 2 $ 240.000.000
No. ITEM | CODIGO INTERNO | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO” | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS |  | PRECIO DE REFERENCIA | IVA | PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | COTIZACION 1 OTOMEDICAL |  |  | COTIZACION 2 AUDIOCOM
[5 empty] | PRECIO HISTORICO |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1. | 1196490372 | 42295508 | IMPLANTE COCLEAR ULTIMA TECNOLOGÍA BINAURAL | - IMPLANTE COCLEAR ÚLTIMA TECNOLOGÍA, BINAURAL CON UN SOLO PROCESADOR. CON COMPONENTE INTERNO CON TECNOLOGÍA QUE NO SEA INFERIOR A 5 AÑOS (2012-2016) | 89000000 | 98500000 | 0 | 98500000 | 89000000 | 0 | 89000000 | 108000000 | 0 | 108000000
Y/O
|  | 42143513 |  | - CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
|  | Y/O |  | - AUDICIÓN BINAURAL, CON UNICA CIRUGÍA, ÚNICO PROCESADOR QUE CONTROLE LAS DOS SERIES DE ELECTRODOS Y UN MICROFONO CONTRALATERAL.
|  | 42211705 |  | - SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LA CIRUGÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA COLOCACIÓN
- KIT PARA PACIENTE CON PROCESADOR DE CUERPO Y/O RETROAURICULAR Y SUS ACCESORIOS DE ULTIMA TECNOLOGÍA Y QUE NO SEA INFERIOR A 5 AÑOS (2012-2016)
- ADAPTABILIDAD DE SISTEMA FM
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
- PROGRAMACIÓN, ENCENDIDO INICIAL CON CONTROLES HASTA COMPLETAR GARANTÍA.
- GARANTÍA PARA COMPONENTES EXTERNOS POR TRES (3) AÑOS
- GARANTÍA PARA COMPONENTES INTERNOS POR 10 AÑOS.
- INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2012-2016)
GRUPO 3 $ 50.000.000
No. ITEM | CODIGO INTERNO | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO” | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS |  | PRECIO DE REFERENCIA | IVA | PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | COTIZACION 1 OTOMEDICAL |  |  | COTIZACION 2 MEDIHUMANA |  |  | COTIZACION 3
[5 empty] | PRECIO HISTORICO |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1. | 1196410022 | 42295508 | AYUDA AUDITIVA IMPLANTABLE DE CONDUCCIÓN ÓSEA CON SISTEMA DE OSEOINTEGRACIÓN | - MATERIAL BIOCOMPATIBLE | 28250000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 27000000 | 0 | 27000000 | 29000000 | 0 | 29000000
|  | Y/O |  | - AYUDA AUDITIVA IMPLANTABLE DE CONDUCCIÓN ÓSEA CON SISTEMA DE OSEOINTEGRACIÓN
|  | 42143513 |  | - PROCESADOR AUDITIVO DE UTLIMA TECNOLOGÍA Y QUE NO SEA INFERIOR A CINCO (5) AÑOS (2012-2016)
|  | Y/O |  | - CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
|  | 42211705 |  | -CONTROL DE VOLUMEN Y/O GANANCIA
- SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LA CIRUGÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA COLOCACIÓN
- PROGRAMACION, ENCENDIDO INICIAL, CON CONTROLES HASTA COMPLETAR GARANTIA.
- GARANTÍA PARA COMPONENTES EXTERNOS POR TRES (3) AÑOS
- GARANTÍA PARA COMPONENTE INTERNO POR 5 AÑOS.
- INNOVACIONES TECNOLÓGICAS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2012-2016)
GRUPO 4 $ 170.000.000
No. ITEM | CODIGO INTERNO | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO” | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS |  | PRECIO DE REFERENCIA | IVA | PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | COTIZACION 1 MEDIHUMANA |  |  | COTIZACION 2
[5 empty] | PRECIO HISTORICO |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1. | 1196491135 | 42295508 | IMPLANTE OSTEOINTEGRADO DE ESTIMULACION TRANSCUTANEO | - MATERIAL BIOCOMPATIBLE |  | 35000000 | 0 | 35000000 | 35000000 | 0 | 35000000
|  | Y/O |  | - AYUDA AUDITIVA IMPLANTABLE DE CONDUCCIÓN ÓSEA CON SISTEMA DE OSEOINTEGRACIÓN CON UN PUNTO DE ANCLAJE MAGNÉTICO PARA EL PROCESADOR EXTERNO
|  | 42143513 |  | - PROCESADOR AUDITIVO DE UTLIMA TECNOLOGÍA Y QUE NO SEA INFERIOR A CINCO (5) AÑOS (2012-2016)
|  | Y/O |  | - CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
|  | 42211705 |  | -CONTROL DE VOLUMEN Y/O GANANCIA
- SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LA CIRUGÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA COLOCACIÓN
- PROGRAMACION, ENCENDIDO INICIAL, CON CONTROLES HASTA COMPLETAR GARANTIA.
- GARANTÍA PARA COMPONENTES EXTERNOS POR TRES (3) AÑOS
- GARANTÍA PARA COMPONENTE INTERNO POR 5 AÑOS.
- INNOVACIONES TECNOLÓGICAS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2012-2016)
GRUPO 5 $70.000.000
No. ITEM | CODIGO INTERNO | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO” | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS |  | PRECIO DE REFERENCIA | IVA | PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | COTIZACION 1 MEDIHUMANA
[5 empty] | PRECIO HISTORICO |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1. | 1196491003 | 42295508 | PRÓTESIS AUDITIVA DE OIDO MEDIO TOTALMENTE IMPLANTABLE | - PRÓTESIS AUDITIVA DE OIDO MEDIO TOTALMENTE IMPLANTABLE | 76000000 | 70000000 | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 70000000
|  | Y/O |  | - COMPUESTO POR TRES ELEMENTOS IMPLANTADOS:
|  | 42143513 |  | - EL ESTIMULADOR DE OÍDO MEDIO MET O TRANSDUCTOR VENTANA OVAL O VENTANA REDONDA
|  | Y/O |  | - LA CÁPSULA ELECTRÓNICA QUE CONTIENE LA BATERÍA RECARGABLE, EL PROCESADOR, LA BOBINA DE CARGA Y EL IMÁN.
|  | 42211705 |  | - EL TERCER COMPONENTE ES EL MICRÓFONO IMPLANTABLE.
- PROCESADOR AUDITIVO CON TECNOLOGÍA DESARROLLADA EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS (2012-2016)
- CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
- SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LA CIRUGÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA COLOCACIÓN
-PROGRAMACION ENCENDIDO INICIAL CON CONTROLES HASTA COMPLETAR GARANTIA.
-GARANTÍA PARA COMPONENTE INTERNO POR 5 AÑOS.
-GARANTIA PARA COMPONENTE EXTERNO 3 AÑOS
-INNOVACIONES TECNOLÓGICAS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2012-2016)
GRUPO 6 $ 100.000.000 | [8 empty] | COTIZACION 1 AUDIOCOM
No. ITEM | CODIGO INTERNO | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO” | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS | PRECIO HISTORICO | PRECIO DE REFERENCIA | IVA | PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
[9 empty] | 48000000 | 0 | 48000000
1. | 1196491003 | 42295508 | PRÓTESIS AUDITIVA DE OIDO MEDIO SEMI IMPLANTABLE |  |  | 48000000 | 0 | 48000000
|  | Y/O |  | - PRÓTESIS AUDITIVA DE OIDO MEDIO SEMI IMPLANTABLE PARA PERDIDA CONDUCTIVA, NEUROSENSORIAL Y/O MIXTA
|  | 42143513 |  | - COMPONENTE INTERNO CON TRANSDUCTOR DE MASA FLOTANTE CON OPCIÓN DE ANCLAJE A UNA DE LAS ESTRUCTURAS DEL OÍDO MEDIO: CADENA OSICULAR, VENTAS REDONDA U OVAL.
|  | Y/O |  | - PROCESADOR AUDITIVO CON TECNOLOGÍA DESARROLLADA EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS (2012-2016)
|  | 42211705 |  | - CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
- CONTROL DE VOLUMEN Y/O GANANCIA
- SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LA CIRUGÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA COLOCACIÓN
- PROGRAMACION ENCENDIDO INICIAL CON CONTROLES HASTA COMPLETAR GARANTIA.
- GARANTÍA PARA COMPONENTES EXTERNOS POR TRES (3) AÑOS
- GARANTÍA PARA COMPONENTE INTERNO POR 10 AÑOS.
- EXTENSIÓN DE GARANTÍA CUANDO ÉSTA FINALICE.
-INNOVACIONES TECNOLÓGICAS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2012-2016)
GRUPO 7 $250.000.000
No. ITEM | CODIGO INTERNO | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO” | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS |  | PRECIO DE REFERENCIA | IVA | PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | COTIZACION 1 AUDIOCOM
[5 empty] | PRECIO HISTORICO |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1. | 1196491017 | 42295508 | PRÓTESIS AUDITIVA DE TRANSMISIÓN OSEA SUBCUTANEA | - PRÓTESIS AUDITIVA DE TRANSMISIÓN OSEA SUBCUTANEA-TRANSCUTANEA | 35000000 | 45000000 | 0 | 45000000 | 45000000 | 0 | 45000000
|  | Y/O |  | - COMPONENTE INTERNO CON TRANSDUCTOR DE MASA FLOTANTE CON OPCIÓN DE COLOCACION EN MASTOIDES, FOSA MEDIA O ÁREA RETROSIGMOIDEA.
|  | 42143513 |  | - PROCESADOR AUDITIVO CON TECNOLOGÍA DESARROLLADA EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS (2012-2016)
|  | Y/O |  | - CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
|  | 42211705 |  | - CONTROL DE VOLUMEN Y/O GANANCIA
- SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LA CIRUGÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA COLOCACIÓN
- PROGRAMACION ENCENDIDO INICIAL CON CONTROLES HASTA COMPLETAR GARANTIA.
- GARANTÍA PARA COMPONENTES EXTERNOS POR TRES (3) AÑOS
- GARANTÍA PARA COMPONENTE INTERNO POR 10 AÑOS.
- INNOVACIONES TECNOLÓGICAS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2012-2016).
GRUPO 8 $400.000.000
No. ITEM | CODIGO INTERNO | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO” | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS |  | PRECIO DE REFERENCIA | IVA | PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | COTIZACION 1 MEDINISTROS
[5 empty] | PRECIO HISTORICO |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1. | 1196491020 | 42295508 | PRÓTESIS AUDITIVA DE CONDUCCION OSEA MAGNÉTICA | - PRÓTESIS AUDITIVA DE CONDUCCION OSEA MAGNÉTICA | 34500000 | 41000000 | 0 | 41000000 | 41000000 | 0 | 41000000
|  | Y/O |  | - COMPONENTE INTERNO CON ANCLAJE MAGNÉTICO EN DOS (2) PUNTOS DIFERENTES
|  | 42143513 |  | - PROCESADOR AUDITIVO CON TECNOLOGÍA DESARROLLADA EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS (2012-2016), QUE UTILICE DOS PUNTOS DE ANCLAJE AL COMPONENTE INTERNO PARA HACER LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN ACÚSTICA
|  | Y/O |  | - SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LA CIRUGÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA COLOCACIÓN |  |  | 0 | 41000000
|  | 42211705 |  | - CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
-CONTROL DE VOLUMEN Y/O GANANCIA
- PROGRAMACION ENCENDIDO INICIAL CON CONTROLES HASTA COMPLETAR GARANTIA.
- GARANTÍA PARA COMPONENTES EXTERNOS POR TRES (3) AÑOS
- GARANTÍA PARA COMPONENTE INTERNO POR 10 AÑOS.
- INNOVACIONES TECNOLÓGICAS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2012-2016).
GRUPO 9 $30.000.000
No. ITEM | CODIGO INTERNO | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO” | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS |  | PRECIO DE REFERENCIA | IVA | PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | COTIZACION 1 OTOMEDICAL |  |  | COTIZACION 2 MEDIHUMANA
[5 empty] | PRECIO HISTORICO |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
|  | 42295508 |  |  | 7000000 | 19600000 | 0 | 19600000 | 9500000 | 0 | 9500000 | 29700000 | 0 | 29700000
1 | 1196491151 | Y/O | PABELLON AURICULAR | - PRÓTESIS AURICULAR QUE SEA COMPATIBLE CON SISTEMA DE ANCLAJE QUE TENGA EL PACIENTE.
|  | 42143513 |  | - TOMA DE IMPRESIONES PARA REALIZACIÓN DE LA MISMA |  |  |  | 19600000
|  | Y/O |  | - GARANTÍA POR DOS AÑOS
42211705
GRUPO 10 $220.000.000
No. ITEM | CODIGO INTERNO | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO” | CARACTERISTCAS TECNICAS REQUERIDAS |  | PRECIO DE REFERENCIA | IVA | PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | COTIZACION 1 DISHORTO |  |  | COTIZACION 2 MEDIHUMANA
[5 empty] | PRECIO HISTORICO |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | 1196491134 | 42295508 | IMPLANTE COCLERAR ULTIMA TECNOLOGIA COMPONENTE INTERNO | COMPONENTE INTERNO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA (2012-2016) Y COMPATIBLE CON PROCESADOR NUCLEUS 6 O EL QUE TENGA EL PACIENTE |  | 20000000 | 0 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 0 | 20000000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
Y/0
421440
2 | 1196491145 | 42295508 | KIT PROCESADOR PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 | ULTIMA TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 Ó EL QUE TENGA EL PACIENTE; Y CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO | 27500000 | 29500000 | 0 | 29500000 |  |  |  | 29500000 | 0 | 29500000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
Y/0
421440
3 | 1196491146 | 42295508 | KIT PROCESADOR PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 Ó CP810 | ULTIMA TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 Ó EL QUE TENGA EL PACIENTE; Y CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO |  | 27000000 | 0 | 27000000 |  |  |  | 27000000 | 0 | 27000000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
Y/0
421440
4 | 1196491147 | 42295508 | KIT PROCESADOR PARA IMPLANTE COCLEAR FREEDOOM | ULTIMA TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR FREEDOOM Ó EL QUE TENGA EL PACIENTE; Y CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO |  | 23000000 | 0 | 23000000 |  |  |  | 23000000 | 0 | 23000000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
Y/0
421440
5 | 1196491148 | 42295508 | BATERIA PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 | COMPATIBLE CON IMPLANTE NUCLEUS 5 –CP810 PARA BTE Ó EL QUE TENGA EL PACIENTE | 1033560 | 1089000 | 174240 | 1263240 |  |  |  | 1089000 | 174240 | 1263240
Y/O
42143513
Y/O
42211705
6 | 1196491149 | 42295508 | BATERIA PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 Ó EL QUE TENGA EL PACIENTE |  | 1089000 | 174240 | 1263240 |  |  |  | 1089000 | 174240 | 1263240
Y/O
42143513
Y/O
42211705
7 | 1196491150 | 42295508 | BATERIA PARA IMPLANTE COCLEAR FREEDOOM | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR FREEDOOM O EL QUE TENGA EL PACIENTE | 933800 | 983000 | 157280 | 1140280 |  |  |  | 983000 | 157280 | 1140280
Y/O
42143513
Y/O
42211705
8 | 1196491167 | 42295508 | CABLE LARGO IMPANTE COCLEAR NUCLEUS 5 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 |  | 1765000 | 282400 | 2047400 |  |  |  | 1765000 | 282400 | 2047400
Y/O
42143513
Y/O
42211705
9 | 1196491173 | 42295508 | CABLE LARGO IMPLANTE COCLEAR | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR BABY WORM |  | 1210000 | 193600 | 1403600 |  |  |  | 1210000 | 193600 | 1403600
Y/O
42143513
Y/O
42211705
10 | 1196491168 | 42295508 | CABLE LARGO IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 |  | 1765000 | 282400 | 2047400 |  |  |  | 1765000 | 282400 | 2047400
Y/O
42143513
Y/O
42211705
11 | 1196491174 | 42295508 | CABLE PARA ANTENA O BOBINA NUCLEUS 5 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 | 454720 | 500000 | 80000 | 580000 |  |  |  | 500000 | 80000 | 580000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
12 | 1196491175 | 42295508 | CABLE PARA ANTENA O BOBINA NUCLEUS 6 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 |  | 500000 | 80000 | 580000 |  |  |  | 500000 | 80000 | 580000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
13 | 1196490310 | 42295508 | IMAN PARA IMPLANTE COCLEAR | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR QUE TENGA EL PACIENTE |  | 200000 | 32000 | 232000 |  |  |  | 200000 | 32000 | 232000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
14 | 1196491178 | 42295508 | IMAN PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 Ó CP810 |  | 165000 | 26400 | 191400 |  |  |  | 165000 | 26400 | 191400
Y/O
42143513
Y/O
42211705
15 | 1196491177 | 42295508 | IMAN PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 |  | 200000 | 32000 | 232000 |  |  |  | 200000 | 32000 | 232000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
16 | 1196491179 | 42295508 | IMAN PARA IMPLANTE COCLEAR FREEDOOM | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR FREEDOOM |  | 200000 | 32000 | 232000 |  |  |  | 200000 | 32000 | 232000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
17 | 1196491180 | 42295508 | ANTENA O BOBINA PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 Ó CP810 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 Ó CP810 | 933800 | 983000 | 157280 | 1140280 |  |  |  | 983000 | 157280 | 1140280
Y/O
42143513
Y/O
42211705
18 | 1196491181 | 42295508 | ANTENA O BOBINA PARA IMPLANTE COCLEAR FREEDOOM BTE | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR FREEDOOM-BTE |  | 1462000 | 233920 | 1695920 |  |  |  | 1462000 | 233920 | 1695920
Y/O
42143513
Y/O
42211705
19 | 1196490394 | 42295508 | ANTENA O BOBINA PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 | 210000 | 805000 | 128800 | 933800 |  |  |  | 805000 | 128800 | 933800
Y/O
42143513
Y/O
42211705
20 | 1196490272-MEH |  | PROTECTOR PARA MICROFONO RETROAURICULAR PARA PROCESADOR DE IMPLANTE COCLEAR FREEDOOM | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR RETROAURICULAR, FREDOOM |  | 212000 | 33920 | 245920 |  |  |  | 212000 | 33920 | 245920
42295508
Y/O
42143513
Y/O
42211705
21 | 1196491182 | 42295508 | PROTECTOR PAR AMICROFONO RETROAURICULAR PARA PROCESADOR DE IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 |  | 156000 | 24960 | 180960 |  |  |  | 156000 | 24960 | 180960
Y/O
42143513
Y/O
42211705
22 | 1196490264 | 42295508 | CONTROLADOR | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR FREEDOOM –BTE- | 4408000 | 7563000 | 1210080 | 8773080 |  |  |  | 7563000 | 1210080 | 8773080
Y/O
42143513
Y/O
42211705
23 | 1196490095 | 42295508 | CARGADOR DE BATERÍA FREEDOOM | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR FREDOOM - BTE – | 1000000 | 857000 | 137120 | 994120 |  |  |  | 857000 | 137120 | 994120
Y/O
42143513
Y/O
42211705
24 | 1196491183 | 42295508 | CARGADOR DE BATERIA NUCLEUS 5 Ó CP810 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 Ó CP810 |  | 1740000 | 278400 | 2018400 |  |  |  | 1740000 | 278400 | 2018400
Y/O
42143513
Y/O
42211705
25 | 119649184 | 42295508 | CARGADOR DE BATERIA NUCLEUS 6 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 O EL QUE TENGA EL PACIENTE |  | 1424000 | 227840 | 1651840 |  |  |  | 1424000 | 227840 | 1651840
Y/O
42143513
Y/O
42211705
26 | 1196490794 | 42295508 | CODO PARA PROCESADOR IMPLANTE COCLEAR FREEDOOM | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR BTE-FREEDOM – Ó EL QUE TENGA EL PACIENTE |  | 200000 | 32000 | 232000 |  |  |  | 200000 | 32000 | 232000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
27 | 1196491185 | 42295508 | CODO PARA PROCESADOR IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 O EL QUE TENGA ELPACIENTE |  | 160000 | 25600 | 185600 |  |  |  | 160000 | 25600 | 185600
Y/O
42143513
Y/O
42211705
28 | 1196491186 | 42295508 | CODO PARA PROCESADOR IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 O EL QUE TENGA EL PACIENTE |  | 200000 | 32000 | 232000 |  |  |  | 200000 | 32000 | 232000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
29 | 1196490974 | 42295508 | CONTROL REMOTO INHALAMBRICO PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 Ó CP810 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 5 Ó CP810 Ó EL QUE TENGA EL PACIENTE |  | 2058000 | 329280 | 2387280 |  |  |  | 2058000 | 329280 | 2387280
Y/O
42143513
Y/O
42211705
30 | 1196491187 | 42295508 | CONTROL REMOTO INHALAMBRICO PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS 6 Ó EL QUE TENGA EL PACIENTE |  | 2516000 | 402560 | 2918560 |  |  |  | 2516000 | 402560 | 2918560
Y/O
42143513
Y/O
42211705
31 | 1196490980 | 42295508 | KIT PROCESADOR PARA AYUDA AUDITIVA IMPLANTABLE DE CONDUCCION OSEA CON SISTEMA DE OSEOINTEGRACION | COMPATIBLE CON SISTEMA DE OSEOINTEGRACIÓN |  | 16000000 | 0 | 16000000 | 19000000 | 0 | 19000000 | 16000000 | 0 | 16000000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
32 | 1196490574 | 42295508 | PEDESTAL PARA AYUDA AUDITIVA IMPLANTABLE DE CONDUCCION OSEA CON SISTEMA DE OSEOINTEGRACIÓN | COMPATIBLE CON SISTEMA DE OSEOINTEGRACIÓN |  | 10500000 | 0 | 10500000 | 6800000 | 0 | 6800000 | 10500000 | 0 | 10500000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
33 | 1196491323 | 42295508 Y/O 42143513 Y/O 42211705 | KIT DE CARGA (BASE DEL CARGADOR, CARGADOR DE CUERPO Y CABLE DE ALIMENTACIÓN) PARA IMPLANTE DE OIDO MEDIO TOTALMENTE IMPLANTABLE IZQUIERDO NÚMERO UNO (1) | COMPATIBLE CON SISTEMA CARINA |  | 9600000 | 0 | 9600000
GRUPO 11 $350.000.000
No. ITEM | CODIGO INTERNO | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO” | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS |  | PRECIO DE REFERENCIA | IVA | PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | COTIZACION 1 DISHORTO
[5 empty] | PRECIO HISTORICO |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | 1196491134 | 42295508 | IMPLANTE COCLERAR ULTIMA TECNOLOGIA COMPONENTE INTERNO | COMPONENTE INTERNO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA (2012-2016) Y COMPATIBLE CON PROCESADOR NAIDA, NEPTUNE O EL QUE TENGA EL PACIENTE |  | 55000000 | 0 | 55000000 | 55000000 | 0 | 55000000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
Y/0
421440
2 | 1196491188 | 42295508 | KIT PROCESADOR PARA IMPLANTE COCLEAR HARMONY | KIT PROCESADOR PARA IMPLANTE COCLEAR ADVANCE BIONICS HARMONY ULTIMA TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON COMPONENTE INTERNO QUE TENGA EL PACIENTE; Y CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO | 28000000 | 28050000 | 0 | 28050000 | 28050000 | 0 | 28050000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
Y/0
42144003
3 | 1196491189 | 42295508 | KIT PROCESADOR PARA IMPLANTE COCLEAR NEPTUNE | KIT PROCESADOR PARA IMPLANTE COCLEAR ADVANCE BIONICS NEPTUNE ULTIMA TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON COMPONENTE INTERNO QUE TENGA EL PACIENTE; Y CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO |  | 32000000 | 0 | 32000000 | 32000000 | 0 | 32000000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
Y/0
42144003
4 | 1196491190 | 42295508 | KIT PROCESADOR PARA IMPLANTE COCLEAR NAIDA | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONISC NAIDA COMPATIBLE CON COMPONENTE INTERNO QUE TENGA EL PACIENTE; Y CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO | 35000000 | 38250000 | 0 | 38250000 | 38250000 | 0 | 38250000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
Y/0
421440
5 | 1196490033-DIT | 42295508 | BATERIA PARA IMPLANTE COCLEAR PLATINUM | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS PLATINUM, | 615264 | 612000 | 97920 | 709920 | 612000 | 97920 | 709920
Y/O
42143513
Y/O
42211705
6 | 1196491196 | 42295508 | BATERIA PARA IMPLANTE COCLEAR HARMONY | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS HARMONY (POWER PLUS) |  | 1122000 | 179520 | 1301520 | 1122000 | 179520 | 1301520
Y/O
42143513
Y/O
42211705
7 | 1196491198 | 42295508 | BATERIA PARA IMPLANTE COCLEAR NAIDA | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS NAIDA |  | 1122000 | 179520 | 1301520 | 1122000 | 179520 | 1301520
Y/O
42143513
Y/O
42211705
8 | 1196490046-DIT | 42295508 | CABLE LARGO IMPLANTE COCLEAR PLATINUM | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS PROCESADOR DE CUERPO (niños y adultos) PLATINUM ) |  | 510000 | 0 | 510000 | 510000 | 0 | 510000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
9 | 1196491200 | 42295508 | CABLE LARGO IMPLANTE COCLEAR HARMONY | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS PROCESADOR DE CUERPO (niños y adultos) HARMONY |  | 510000 | 0 | 510000 | 510000 | 0 | 510000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
10 | 1196491199 | 42295508 | CABLE LARGO IMPLANTE COCLEAR NEPTUNE | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NEPTUNE |  | 550800 | 0 | 550800 | 550800 | 0 | 550800
Y/O
42143513
Y/O
42211705
11 | 1196491228 | 42295508 | CABLE LARGO IMPLANTE COCLEAR NAIDA | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NAIDA |  | 510000 | 0 | 510000 | 510000 | 0 | 510000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
12 | 1196490031-DIT | 42295508 | CABLE CORTO PARA IMPLANTE COCLEAR PLATINUM | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS PLATINUM | 126208 | 510000 | 0 | 510000 | 510000 | 0 | 510000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
13 | 1196491229 | 42295508 | CABLE CORTO PARA IMPLANTE COCLEAR NEPTUNE | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICSNEPTUNE |  | 550800 | 0 | 550800 | 550800 | 0 | 550800
Y/O
42143513
Y/O
42211705
14 | 1196491230 | 42295508 | CABLE CORTO PARA IMPLANTE COCLEAR HARMONY | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCE BIONICS HARMONY |  | 510000 | 0 | 510000 | 510000 | 0 | 510000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
15 | 1196491231 | 42295508 | CABLE CORTO PARA IMPLANTE COCLEAR NAIDA | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCE BIONICS NAIDA |  | 510000 | 0 | 510000 | 510000 | 0 | 510000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
16 | 1196490394-DIT | 42295508 | ANTENA PARA IMPLANTE COCLEAR PLATINUM | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS PLATINUM, |  | 1795200 | 0 | 1795200 | 1795200 | 0 | 1795200
Y/O
42143513
Y/O
42211705
17 | 1196491232 | 42295508 | ANTENA PARA IMPLANTE COCLEAR HARMONY | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS HARMONY |  | 1795200 | 0 | 1795200 | 1795200 | 0 | 1795200
Y/O
42143513
Y/O
42211705
18 | 1196491233 | 42295508 | ANTENA PARA IMPLANTE COCLEAR NEPTUNE | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NEPTUNE |  | 1795200 | 0 | 1795200 | 1795200 | 0 | 1795200
Y/O
42143513
Y/O
42211705
19 | 1196491234 | 42295508 | ANTENA PARA IMPLANTE COCLEAR NAIDA | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR NAIDA |  | 1795200 | 0 | 1795200 | 1795200 | 0 | 1795200
Y/O
42143513
Y/O
42211705
20 | 1196491238 | 42295508 | CUBIERTA PARA ANTENA PROCESADOR IMPLANTE COCLEAR | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR QUE TENGA EL PACIENTE. PLATINUM, HARMONY, NEPTUNE |  | 163200 | 0 | 163200 | 163200 | 0 | 163200
Y/O
42143513
Y/O
42211705
21 | 1196490095-DIT | 42295508 | CARGADOR DE BATERÍA PLATINUM | RECARGABLE COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS PLATINUM |  | 1387200 | 0 | 1387200 | 1387200 | 0 | 1387200
Y/O
42143513
Y/O
42211705
22 | 1196491235 | 42295508 | CARGADOR DE BATERIA HARMONY | RECARGABLE COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS HARMONY |  | 1621800 | 0 | 1621800 | 1621800 | 0 | 1621800
Y/O
42143513
Y/O
42211705
23 | 1196491236 | 42295508 | CARGADOR DE BATERIA NEPTUNE | RECARGABLE COMPLATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS NEPTUNE
Y/O
42143513
Y/O
42211705
23 | 1196491237 | 42295508 | CARGADOR DE BATERIAL NAIDA | RECARGABLE COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS NAIDA |  | 1428000 | 0 | 1428000 | 1428000 | 0 | 1428000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
GRUPO 12 $40.000.000
No. ITEM | CODIGO INTERNO | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO” | CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS | PRECIO HISTORICO | PRECIO DE REFERENCIA VALOR UNITARIO | IVA | PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | COTIZACION 1 AUDIOCOM
[9 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | 1196491134 | 42295508 | IMPLANTE COCLERAR ULTIMA TECNOLOGIA COMPONENTE INTERNO | COMPONENTE INTERNO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA (2012-2016) Y COMPATIBLE CON PROCESADOR SONNET, RONDO, OPUS 2 O EL QUE TENGA. |  | 38000000 | 6080000 | 44080000 | 38000000 | 6080000 | 44080000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
Y/0
421440
2 |  | 42295508 | KIT PROCESADOR PARA IMPLANTE COCLEAR | ULTIMA TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL; Y CON SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO |  | 35000000 | 5600000 | 40600000 | 35000000 | 5600000 | 40600000
| 1196490412-TEB | Y/O
42143513
Y/O
42211705
Y/0
42144003
3 | 1196490478 | 42295508 | CABLE DE BOBINA COMT ENTRE 9.5 – 12 CM | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL |  | 200000 | 32000 | 232000 | 200000 | 32000 | 232000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
4 | 1196490479 | 42295508 | CABLE DE BOBINA D.COIL DE 28 CM | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL |  | 200000 | 32000 | 232000 | 200000 | 32000 | 232000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
5 | 1196490750 | 42295508 | CABLE DE PORTA BATERIA REMOTO DE 1 MT | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL |  | 380000 | 60800 | 440800 | 380000 | 60800 | 440800
Y/O
42143513
Y/O
42211705
6 | 1196490776 | 42295508 | PILAS RECARGABLES “AA” PARA IMPLANTE COCLEAR MED-EL | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL (NiMH 1.2 V min 2000 nAh AA |  | 650000 | 104000 | 754000 | 650000 | 104000 | 754000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
7 | 1196490794-TEB | 42295508 | CODO Ó GANCHO M PARA IMPLANTE COCLEAR | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL |  | 15000 | 2400 | 17400 | 15000 | 2400 | 17400
Y/O
42143513
Y/O
42211705
8 | 1196490796 | 42295508 | KIT PARA BATERIA DA CAPO (PORTABATERIA, CARGADOR, TRES(3) BATERIAS RECARGABLES) | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL |  | 2900000 | 464000 | 3364000 | 2900000 | 464000 | 3364000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
9 | 1196490803 | 42295508 | PORTABATERÍA DA CAPO | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL |  | 1250000 | 200000 | 1450000 | 1250000 | 200000 | 1450000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
10 | 1196490033-TEB | 42295508 | BATERIA PARA IMPLANTE COCLEAR DA CAPO | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL |  | 650000 | 104000 | 754000 | 650000 | 104000 | 754000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
11 | 1196490095-TEB | 42295508 | CARGADOR DE BATERÍA PARA IMPLANTE COCLEAR DA CAPO | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL |  | 870000 | 139200 | 1009200 | 870000 | 139200 | 1009200
Y/O
42143513
Y/O
42211705
12 | 1196490814 | 42295508 | CABLE DE BOBINA D.COIL DE 7.5 CM | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL |  | 200000 | 32000 | 232000 | 200000 | 32000 | 232000
Y/O
42143513
Y/O
42211705
13 | 1196490804 | 42143513 | PORTA BATERIA REMOTO | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL |  | 870000 | 139200 | 1009200 | 870000 | 139200 | 1009200
Y/O
42211705
14 | 1196490805 | 42295508 | MINI PORTA BATERIA REMOTO | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL |  | 870000 | 139200 | 1009200 | 870000 | 139200 | 1009200
Y/O
42143513
Y/O
|  | 42211705 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0